ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора канализационной насосной станции (КНС)

| Наименование и адрес объекта: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус объекта (проект, закупка, тендер): |  |  |
| Контактное лицо, должность: |  |  |
| Наименование организации: |  |  |
| Телефон / email: |  |  |

|  | Исходные данные для подбора насосов и корпуса КНС: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип перекачиваемой среды (хозяйственно-бытовые стоки/ ливневые/ промышленные): |  |  |
| 2 | Производительность, м3/ч |  |  |
| 3 | Расчетный напор, м. вод. ст.: |  |  |
| 4 | Если данные по напору отсутствуют укажите: |  |  |
|  | -диаметр напорного трубопровода, мм: |  |  |
|  | -длину напорного трубопровода, м: |  |  |
|  | -максимальный перепад магистрали, м: |  |  |
| 5 | Количество требуемых насосов, шт: |  |  |
|  | - рабочих |  |  |
|  | - резервных |  |  |
|  | - ЗИП (на склад) |  |  |
| 6 | Размещение КНС: под газон / под проезжую часть: |  |  |
| 7 | Тип исполнения КНС (вертикальная/ горизонтальная): |  |  |
| 8 | Габариты корпуса КНС (если заданы): |  |  |
|  | -диаметр, мм |  |  |
|  | -высота подземной части, мм |  |  |
| 9 | Материал корпуса (если есть такое требование) |  |  |
| 10 | Параметры подводящего патрубка: |  |  |
|  | -диаметр, мм и тип материала |  |  |
|  | -направление на: 3 / 6 / 9 / 12 ч |  |  |
|  | -количество, шт |  |  |
|  | -глубина залегания от уровня земли, мм |  |  |
| 11 | Параметры отводящего патрубка: |  |  |
|  | -диаметр, мм и тип материала |  |  |
|  | -направление на: 3 / 6 / 9 / 12 ч |  |  |
|  | -количество, шт |  |  |
|  | -глубина залегания от уровня земли, мм |  |  |
|  | Дополнительные опции: |  |  |
| 12 | Требуется ли сбор крупного мусора на входе (да/нет): |  |  |
| 13 | Требуется ли измельчитель на входе (да/нет): |  |  |
| 14 | Требуется ли грузоподъемное оборудование (да/нет): |  |  |
| 15 | Требуется ли утепление корпуса (да/нет): |  |  |
|  | Электропитание и управление: |  |  |
| 16 | Количество вводов (один/ двойной/ двойной с аварийным вводом резерва): |  |  |
| 17 | Размещение шкафа управления (в помещении/ на улице/ внутри КНС): |  |  |
| 18 | Требуется ли диспетчеризация (да/ нет): |  |  |
| 19 | Требуется ли передача данных по GSM (да/ нет): |  |  |
|  | Комментарии/ специальные требования: |  |  |
| 20 |  |  |  |

Если при заполнении опросного листа у вас возникли вопросы, и Вы не знаете, как заполнить какие-то поля, то пропустите эти поля, мы Вам перезвоним и поможем разобраться.

Примечание:

- после заполнения опросный лист отправьте на эл. почту info@alfapromstok.ru и мы оперативно подберем оборудование и выставим коммерческое предложение.