ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора станции пожаротушения

| Наименование и адрес объекта: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус объекта (проект, закупка, тендер): |  |  |
| Контактное лицо, должность: |  |  |
| Наименование организации: |  |  |
| Телефон / email: |  |  |

|  | Исходные данные: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип системы пожаротушения (спринклерная/ дренчерная (сухой контакт)): |  |  |
| 2 | Температура перекачиваемой жидкости, °С: |  |  |
| 3 | Расчетная производительность, м3/ч |  |  |
| 4 | Напор на входе в установку, м. вод. ст.: |  |  |
| 5 | Требуемый напор на выходе из установки, м. вод. ст.: |  |  |
| 6 | Максимальное давление в системе, бар |  |  |
| 7 | Количество требуемых насосов, шт: |  |  |
|  | - рабочих |  |  |
|  | - резервных |  |  |
| 8 | Желаемая марка насосов (если есть такое требование): |  |  |
|  | Электропитание и управление: |  |  |
| 9 | Требуемые опции по передаче данных: |  |  |
|  | - Модуль ModBUS (да/нет) |  |  |
|  | -GSM модуль (да/нет): |  |  |
| 10 | Защита от скачков напряжения (да/нет): |  |  |
| 11 | Двойной ввод питания с ручным переключением (да/нет): |  |  |
| 12 | Двойной ввод питания с автоматическим переключением (АВР) (да/нет): |  |  |
|  | Комментарии/ специальные требования: |  |  |
| 13 |  |  |  |

Если при заполнении опросного листа у вас возникли вопросы, и Вы не знаете, как заполнить какие-то поля, то пропустите эти поля, мы Вам перезвоним и поможем разобраться.

Примечание:

- после заполнения опросный лист отправьте на эл. почту info@alfapromstok.ru и мы оперативно подберем оборудование и выставим коммерческое предложение.