ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод

| Наименование и адрес объекта: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус объекта (проект, закупка, тендер): |  |  |
| Контактное лицо, должность: |  |  |
| Наименование организации: |  |  |
| Телефон / email: |  |  |

|  | Исходные данные: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем водоотведения среднесуточный, м3/сут: |  |  |  |
| 2 | Объем водоотведения максимальный часовой, м3/час: |  |  |  |
| 3 | Режим поступления стоков (постоянный/периодический/сезонный/иной): |  |  |  |
| 4 | Тип размещения сооружений (подземное/ в существующем здании/ в новом здании/ автономное блочное исполнение): |  |  |  |
| 5 | Отметка подводящей трубы от уровня грунта (выше/ ниже), м: |  |  |  |
| 6 | Требуется ли предусмотреть КНС (да, нет): |  |  |  |
| 7 | Точка сброса (в канализацию/в водоем/в грунт, на рельеф): |  |  |  |
| 8 | Способ утилизации осадка: |  |  |  |
|  | Химический состав сточных вод |  |  |  |
| 9 | Наименование показателя, ед. изм. |  | Фактическая концентрация | Требуемая концентрация |
|  | Температура, °C |  |  |  |
|  | рН, ед |  |  |  |
|  | БПК5 / БПК20 (полн), мг/л |  |  |  |
|  | ХПК, мг/л |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества, мг/л |  |  |  |
|  | Жиры, мг/л |  |  |  |
|  | Аммоний / Азот аммонийный, мг/л |  |  |  |
|  | Нитраты / Азот нитратов, мг/л |  |  |  |
|  | Нитриты / Азот нитритов, мг/л |  |  |  |
|  | Фосфаты / Фосфор фосфатов, мг/л |  |  |  |
|  | СПАВ / АПАВ, мг/л |  |  |  |
|  | Комментарии/ специальные требования: |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Примечание:

- после заполнения опросный лист отправьте на эл. почту info@alfaresurse.ru и мы оперативно подберем оборудование и выставим коммерческое предложение.

- если при заполнении опросного листа у вас возникли вопросы, вы можете проконсультироваться с нами по тел. 8 (800) 333-10-30.