ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора системы водоподготовки для котельной

| Наименование и адрес объекта: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус объекта (проект, закупка, тендер): |  |  |
| Контактное лицо, должность: |  |  |
| Наименование организации: |  |  |
| Телефон / email: |  |  |

|  | Исходные данные: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип установленных котлов (паровые/ водогрейный) и марка: |  |  |  |
| 2 | Требуемая производительность водоподготовки: |  | м3/ч | м3/сутки |
|  | - расход воды на подпитку котлов |  |  |  |
|  | -производство пара |  |  |  |
|  | -прочие потребители |  |  |  |
| 3 | Температура исходной воды, С |  |  |  |
| 4 | Давление в трубопроводе исходной воды, бар |  |  |  |
| 5 | Давление в трубопроводе подпитки, бар |  |  |  |
| 6 | Наличие системы предварительной очистки воды (если есть, кратко описать состав) |  |  |  |
| 7 | Наличие накопительных резервуаров (да/нет): |  |  |  |
| 8 | Объем накопительных резервуаров (если есть), м3: |  |  |  |
| 9 | Есть ли канализация рядом с местом установки системы водоподготовки (да/нет), диаметр (если есть), мм |  |  |  |
| 10 | Размеры помещения/ свободного пространства для монтажа оборудования водоподготовки ДxШxВ, м |  |  |  |
|  | Химический анализ воды (при наличии можно прикрепить скан и не заполнять) |  |  |  |
| 11 | Наименование показателя, ед. изм. |  | Исходная вода | Очищенная вода |
|  | Цветность |  | град |  |
|  | Запах |  | балл |  |
|  | Привкус |  | балл |  |
|  | Мутность |  | мг/л |  |
|  | Прозрачность по шрифту |  | см |  |
|  | Солесодержание (по NaCl) |  | мг/л |  |
|  | Удельная электропроводность при 25оС |  | мкСм/см |  |
|  | Общая жесткость |  | мкг-экв/л |  |
|  | рН при 25оС |  | ед. |  |
|  | Перманганатная окисляемость (ПМО) |  | мгО2/л |  |
|  | Бихроматная окисляемость (ХПК) |  | мгО2/л |  |
|  | Железо суммарно (Fe2+, Fe3+) |  | мкг/л |  |
|  | Марганец (Mn2+, Mn3+, Mn4+, Mn6+, Mn7+) |  | мг/л |  |
|  | Растворённый кислород (О2) |  | мкг/л |  |
|  | Нефтепродукты |  | мг/л |  |
|  | Карбонатная жесткость |  | Мг-экв/кг |  |
|  | Свободная углекислота |  | мг/дм3 |  |
|  | Взвешенные вещества |  | Мг/дм3 |  |
|  | Кальций (Ca2+) |  | мг/л |  |
|  | Магний (Mg2+) |  | мг/л |  |
|  | Натрий (Na+) |  | мг/л |  |
|  | Калий (K+) |  | мг/л |  |
|  | Аммиак (по NH3+) |  | мг/л |  |
|  | Барий (Ba2+) |  | мг/л |  |
|  | Стронций (Sr2+) |  | мг/л |  |
|  | Медь (Cu+, Cu2+) |  | мкг/л |  |
|  | Сероводород (H2S) / гидросульфиды |  | мг/л |  |
|  | Диоксид углерода (CO2) |  | мг/л |  |
|  | Гидрокарбонаты (HCO3-) |  | мг/л |  |
|  | Сульфаты (SO42-) |  | мг/л |  |
|  | Хлориды (Cl-) |  | мг/л |  |
|  | Фториды (F-) |  | мг/л |  |
|  | Нитраты (по NO3-) |  | мкг/л |  |
|  | Нитриты (по NO2-) |  | мг/л |  |
|  | Бор (B3+) |  | мг/л |  |
|  | Кремний (SiO2) |  | мг/л |  |
|  | Комментарии/ специальные требования: |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

Примечание:

- после заполнения опросный лист отправьте на эл. почту info@alfaresurse.ru и мы оперативно подберем оборудование и выставим коммерческое предложение.

- если при заполнении опросного листа у вас возникли вопросы, вы можете проконсультироваться с нами по тел. 8 (800) 333-10-30.